## Listing
LANGUE | TYPE | LOT | TITRE_1 | TITRE_2 | TITRE_3 | TITRE_4 | N°DESSIN
FR | Centrale au Sol | 00. SITE | CENTRALE PV - | DEFRICHEMENT ET DEBROUSSAILLAGE |  |  | 0040
EN | Ground mounting | 00. SITE | PV PLANT - | DEFORESTATION AND DEBRILL |  |  | 0040
FR | Centrale au Sol | 00. SITE | CENTRALE PV - | ZONES D'EXCLUSION ENVIRONNEMENTALE |  |  | 0050
EN | Ground mounting | 00. SITE | PV PLANT - | ENVIRONMENTALS EXCLUSION AERAS |  |  | 0050
FR | Centrale au Sol | 00. SITE | CENTRALE PV - | ANALYSE PENTES TERRAIN EXISTANT | [NORD] / [SUD] / [EST-OUEST] |  | 0060
EN | Ground mounting | 00. SITE | PV PLANT - | EXISTING GROUND SLOPES ANALYSIS | [NORTH] / [SOUTH] / [EAST-WEST] |  | 0060
FR | Centrale au Sol | 00. SITE | CENTRALE PV - | DGAC - ANALYSE DE LA GENE VISUELLE |  |  | 0070
EN | Ground mounting | 00. SITE | PV PLANT - | DGAC - VISUAL DISTURBING ANALYSIS |  |  | 0070
FR | Centrale au Sol | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | ACCES ET DISPOSITIFS POUR SECURITE INCENDIE |  |  | 1011
EN | Ground mounting | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | SECURITY AND FIREMAN FACILITIES |  |  | 1011
FR | Centrale au Sol | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | IMPLANTATION GENERALE DU GENERATEUR PV | [PLAN DE MASSE] |  | 1020
EN | Ground mounting | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | GENERAL IMPLANTATION OF THE PV GENERATOR | [MASS LAYOUT] |  | 1020
FR | Centrale au Sol | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | IMPLANTATION GENERALE |  |  | 1030
EN | Ground mounting | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | GENERAL IMPLANTATION |  |  | 1030
FR | Centrale au Sol | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | GESTION DES OMBRAGES | [LOCALISATION DES OMBRAGES SUR CHAMPS PV] | [IMPACTS SUR BATIMENTS/VEGETATION ENVIRONNANT.E.S] | 1040
EN | Ground mounting | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | SHADOW MANAGEMENT | [LOCATION OF SHADES ON PV FIELDS] | [IMPACTS ON SURROUNDING BUILDINGS / VEGETATION] | 1040
FR | Centrale au Sol | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | REPARTITION DES MODULES PAR ONDULEUR OU BJ |  |  | 1050
EN | Ground mounting | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | MODULES DISTRIBUTION PER INVERTER OR JB |  |  | 1050
FR | Centrale au Sol | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | ACCES MAINTENANCE CENTRALE |  |  | 1080
EN | Ground mounting | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | MAINTENANCE ACCESS |  |  | 1080
FR | Centrale au Sol | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | IMPLANTATION DES FONDATIONS | [PIEUX BATTUS, PIEUX MOULES, LONGRINES] | [PRINCIPE ET TOLERANCES DE MISE EN ŒUVRE] | 1120
EN | Ground mounting | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | FOUNDATION LAYOUT | [DRIVEN PILES, MOULDED PILES, CONCRETE BEAMS] | [PRINCIPLE AND TOLERANCES OF IMPLEMENTATION] | 1120
FR | Centrale au Sol | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | LOCALISATION DES TRACKERS | [ET DES MOTEURS] |  | 1130
EN | Ground mounting | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | LOCATION OF TRACKER | [AND MOTORS] |  | 1130
FR | Centrale au Sol | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | DISPOSITIFS DE SURETE - INTRUSION |  |  | 1140
EN | Ground mounting | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | SECURITY SYSTEM LAYOUT |  |  | 1140
FR | Centrale au Sol | 15. MECANIQUE | CENTRALE PV - | ELEVATIONS OUVRAGE PV |  |  | 1500
EN | Ground mounting | 15. MECHANIC | PV PLANT - | PV BUILDING ELEVATION |  |  | 1500
FR | Centrale au Sol | 15. MECANIQUE | CENTRALE PV - | DETAILS INTERFACE STRUCTURE MODULE |  |  | 1510
EN | Ground mounting | 15. MECHANIC | PV PLANT - | DETAILS INTERFACE STRUCTURE MODULE |  |  | 1510
FR | Centrale au Sol | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | CABLAGE GENERAL CFo | LOCALISATION DES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS ELECTRIQUES |  | 3010
EN | Ground mounting | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | GENERAL WIRING - POWER CABLES | LOCATION OF MAIN ELECTRICAL DEVICES |  | 3010
FR | Centrale au Sol | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | CABLAGE GENERAL CFa | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION | (YC VIDEO SURVEILLANCE) | 3020
EN | Ground mounting | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | GENERAL WIRING - COMMUNICATION CABLES | LOCATION OF MAIN COMMUNICATION DEVICES (incl. CCTV) |  | 3020
FR | Centrale au Sol | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | CABLAGE CC | DES MODULES AUX BJ / ONDULEURS |  | 3030
EN | Ground mounting | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | CC WIRING | MODULES TO JUNCTION BOXES / INVERTERS |  | 3030
FR | Centrale au Sol | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | DETAILS CABLAGE CC |  |  | 3035
EN | Ground mounting | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | DETAILS CC WIRING |  |  | 3035
FR | Centrale au Sol | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION | DETAIL DU POINT DE LIVRAISON - COORDONNEES GPS | LATITUDE = … ° ; LONGITUDE = … ° | 3050
EN | Ground mounting | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | CONNECTION TO THE PUBLIC DISTRIBUTION NETWORK | CONNECTION POINT COORDINATES - WGS84 COORDINATES | LATITUDE = … ° ; LONGITUDE = … ° | 3050
FR | Centrale au Sol | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | RESEAU EN DOMAINE PUBLIC |  |  | 3055
EN | Ground mounting | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | NETWORK IN PUBLIC AERA |  |  | 3055
FR | Centrale au Sol | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES |  |  | 3060
EN | Ground mounting | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | EARTHING SYSTEM DETAILS |  |  | 3060
FR | Centrale au Sol | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | CABLAGE DES MOTEURS | COMMUNICATION & ALIMENTATION |  | 3080
EN | Ground mounting | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | MOTOR WIRING | COMMUNICATION & SUPPLY |  | 3080
FR | Centrale au Sol | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | IMPLANTATION & COMPOSITION DES TRANCHÉES | ET DES CHEMINS DE CABLES |  | 3100
EN | Ground mounting | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | LAYOUT & COMPOSITION OF TRENCHES | AND CABLES TRAYS |  | 3100
FR | Centrale au Sol | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | CARNET DE COUPES TRANCHEES ET CABLES |  |  | 3110
EN | Ground mounting | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | TRENCHES AND CABLES CROSS SECTIONS |  |  | 3110
FR | Centrale au Sol | 40. LOCAUX TECHNIQUES | CENTRALE PV - | STRUCTURE POUR EQUIPEMENTS ELECTRIQUES | [LOCAL ONDULEUR] |  | 4010
EN | Ground mounting | 40. TECHNICAL ROOMS | PV PLANT - | STRUCTURE FOR ELECTRICAL EQUIPMENTS | [INVERTER ROOM] |  | 4010
FR | Centrale au Sol | 40. LOCAUX TECHNIQUES | CENTRALE PV - | PLAN ET FACADE DES POSTES HTA | PDT et PDL, yc RAL |  | 4020
EN | Ground mounting | 40. TECHNICAL ROOMS | PV PLANT - | HIGH VOLTAGE STATION - FACADE & ELEVATION | TS, DS, incl. RAL COLOR |  | 4020
FR | Centrale au Sol | 40. LOCAUX TECHNIQUES | CENTRALE PV - | POSTES HTA - PRINCIPES TECHNIQUES | PRINCIPE D'IMPLANTATION & ENTREES DE CABLES |  | 4050
EN | Ground mounting | 40. TECHNICAL ROOMS | PV PLANT - | HIGH VOLTAGE STATIONS | CABLES ENTRIES PRINCIPLE |  | 4050
FR | Centrale au Sol | 50. AMENAGEMENTS CHANTIER | CENTRALE PV - | BASE VIE & ZONES DE STOCKAGE |  |  | 5010
EN | Ground mounting | 50. CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT | PV PLANT - | LIVING AERAS & STORAGE AERAS |  |  | 5010
FR | Centrale au Sol | 50. AMENAGEMENTS CHANTIER | CENTRALE PV - | CIRCULATION DES ENGINS ET LEVAGE DES POSTES |  |  | 5030
EN | Ground mounting | 50. CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT | PV PLANT - | CIRCULATION OF MACHINERY AND LIFTING OF POSITIONS |  |  | 5030
FR | Centrale au Sol | 60. TERRASSEMENT | CENTRALE PV - | PLATEFORMES PROJETEES | DEBLAIS ET REMBLAIS |  | 6010
EN | Ground mounting | 60. EARTHWORK | PV PLANT - | PROJECTED PLATFORMS | EARTHWORK |  | 6010
FR | Centrale au Sol | 60. TERRASSEMENT | CENTRALE PV - | NIVELLEMENT ET PRINCIPE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES |  |  | 6020
EN | Ground mounting | 60. EARTHWORK | PV PLANT - | LEVELLING AND PRINCIPLE OF RAINWATER MANAGEMENT |  |  | 6020
FR | Centrale au Sol | 60. TERRASSEMENT | CENTRALE PV - | COUPE SUR TERRAIN PROJETE |  |  | 6030
EN | Ground mounting | 60. EARTHWORK | PV PLANT - | CROSS SECTION OF PROJECTED TERRAIN |  |  | 6030
FR | Centrale au Sol | 70. JURIDIQUE | CENTRALE PV - | PLAN DE MAITRISE FONCIERE |  |  | 7010
EN | Ground mounting | 70. LEGAL | PV PLANT - | PROPERTY MASTER LAYOUT |  |  | 7010
FR | Centrale au Sol | 70. JURIDIQUE | CENTRALE PV - | PLAN DES SERVITUDES |  |  | 7020
EN | Ground mounting | 70. LEGAL | PV PLANT - | EASEMENT LAYOUT |  |  | 7020
FR | Toiture | 00. SITE | CENTRALE PV - | DGAC - ANALYSE DE LA GENE VISUELLE |  |  | 0070
EN | Roof | 00. SITE | PV PLANT - | DGAC - VISUAL DISTURBING ANALYSIS |  |  | 0070
FR | Toiture | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | ACCES ET DISPOSITIFS POUR SECURITE INCENDIE |  |  | 1011
EN | Roof | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | SECURITY AND FIREMAN FACILITIES |  |  | 1011
FR | Toiture | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | IMPLANTATION GENERALE DU GENERATEUR PV | [PLAN DE MASSE] |  | 1020
EN | Roof | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | GENERAL IMPLANTATION OF THE PV GENERATOR | [MASS LAYOUT] |  | 1020
FR | Toiture | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | CALEPINAGE DES MODULES PV |  |  | 1030
EN | Roof | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | GENERAL PV MODULES LAYOUT |  |  | 1030
FR | Toiture | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | GESTION DES OMBRAGES | [LOCALISATION DES OMBRAGES SUR CHAMPS PV] | [IMPACTS SUR BATIMENTS/VEGETATION ENVIRONNANT.E.S] | 1040
EN | Roof | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | SHADOW MANAGEMENT | [LOCATION OF SHADES ON PV FIELDS] | [IMPACTS ON SURROUNDING BUILDINGS / VEGETATION] | 1040
FR | Toiture | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | REPARTITION DES MODULES PAR ONDULEUR OU BJ |  |  | 1050
EN | Roof | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | MODULES DISTRIBUTION PER INVERTER OR JB |  |  | 1050
FR | Toiture | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | IMPLANTATION DES BANDES ALU |  |  | 1090
EN | Roof | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | ALUMINIUM LAYERS LAYOUT |  |  | 1090
FR | Toiture | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | CABLAGE GENERAL CFo | LOCALISATION DES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS ELECTRIQUES |  | 3010
EN | Roof | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | GENERAL WIRING - POWER CABLES | LOCATION OF MAIN ELECTRICAL DEVICES |  | 3010
FR | Toiture | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | CABLAGE GENERAL CFa | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION | (YC VIDEO SURVEILLANCE) | 3020
EN | Roof | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | GENERAL WIRING - COMMUNICATION CABLES | LOCATION OF MAIN COMMUNICATION DEVICES (incl. CCTV) |  | 3020
FR | Toiture | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | CABLAGE CC | DES MODULES AUX BJ / ONDULEURS |  | 3030
EN | Roof | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | CC WIRING | MODULES TO JUNCTION BOXES / INVERTERS |  | 3030
FR | Toiture | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION | DETAIL DU POINT DE LIVRAISON - COORDONNEES GPS | LATITUDE = … ° ; LONGITUDE = … ° | 3050
EN | Roof | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | CONNECTION TO THE PUBLIC DISTRIBUTION NETWORK | CONNECTION POINT COORDINATES - WGS84 COORDINATES | LATITUDE = … ° ; LONGITUDE = … ° | 3050
FR | Toiture | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | RESEAU EN DOMAINE PUBLIC |  |  | 3055
EN | Roof | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | NETWORK IN PUBLIC AERA |  |  | 3055
FR | Toiture | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES |  |  | 3060
EN | Roof | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | EARTHING SYSTEM DETAILS |  |  | 3060
FR | Toiture | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | IMPLANTATION & COMPOSITION DES TRANCHÉES | ET DES CHEMINS DE CABLES |  | 3100
EN | Roof | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | LAYOUT & COMPOSITION OF TRENCHES | AND CABLES TRAYS |  | 3100
FR | Toiture | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | CARNET DE COUPES TRANCHEES ET CABLES |  |  | 3110
EN | Roof | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | TRENCHES AND CABLES CROSS SECTIONS |  |  | 3110
FR | Toiture | 40. LOCAUX TECHNIQUES | CENTRALE PV - | STRUCTURE POUR EQUIPEMENTS ELECTRIQUES | [LOCAL ONDULEUR] |  | 4010
EN | Roof | 40. TECHNICAL ROOMS | PV PLANT - | STRUCTURE FOR ELECTRICAL EQUIPMENTS | [INVERTER ROOM] |  | 4010
FR | Toiture | 40. LOCAUX TECHNIQUES | CENTRALE PV - | PLAN ET FACADE DES POSTES HTA | PDT et PDL, yc RAL |  | 4020
EN | Roof | 40. TECHNICAL ROOMS | PV PLANT - | HIGH VOLTAGE STATION - FACADE & ELEVATION | TS, DS, incl. RAL COLOR |  | 4020
FR | Toiture | 40. LOCAUX TECHNIQUES | CENTRALE PV - | POSTES HTA - PRINCIPES TECHNIQUES | PRINCIPE D'IMPLANTATION & ENTREES DE CABLES |  | 4050
EN | Roof | 40. TECHNICAL ROOMS | PV PLANT - | HIGH VOLTAGE STATIONS | CABLES ENTRIES PRINCIPLE |  | 4050
FR | Toiture | 50. AMENAGEMENTS CHANTIER | CENTRALE PV - | BASE VIE & ZONES DE STOCKAGE |  |  | 5010
EN | Roof | 50. CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT | PV PLANT - | LIVING AERAS & STORAGE AERAS |  |  | 5010
FR | Toiture | 50. AMENAGEMENTS CHANTIER | CENTRALE PV - | SECURITE EN TOITURE | [PROTECTIONS INDIVIDUELLES - COLLECTIVES] |  | 5020
EN | Roof | 50. CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT | PV PLANT - | ROOF SECUTITY - [INDIVUAL - COLLECTIVE PROTECTIONS] |  |  | 5020
FR | Toiture | 50. AMENAGEMENTS CHANTIER | CENTRALE PV - | CIRCULATION DES ENGINS ET LEVAGE DES POSTES |  |  | 5030
EN | Roof | 50. CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT | PV PLANT - | CIRCULATION OF MACHINERY AND LIFTING OF POSITIONS |  |  | 5030
FR | Toiture | 70. JURIDIQUE | CENTRALE PV - | PLAN DE MAITRISE FONCIERE |  |  | 7010
EN | Roof | 70. LEGAL | PV PLANT - | PROPERTY MASTER LAYOUT |  |  | 7010
FR | Toiture | 70. JURIDIQUE | CENTRALE PV - | PLAN DES SERVITUDES |  |  | 7020
EN | Roof | 70. LEGAL | PV PLANT - | EASEMENT LAYOUT |  |  | 7020
FR | Toiture | 70. JURIDIQUE | CENTRALE PV - | IDENTIFICATION DU LOT DE VOLUME |  |  | 7040
EN | Roof | 70. LEGAL | PV PLANT - | VOLUME IDENTIFICATION |  |  | 7040
FR | Ombrière | 00. SITE | CENTRALE PV - | DGAC - ANALYSE DE LA GENE VISUELLE |  |  | 0070
EN | Carport | 00. SITE | PV PLANT - | DGAC - VISUAL DISTURBING ANALYSIS |  |  | 0070
FR | Ombrière | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | ACCES ET DISPOSITIFS POUR SECURITE INCENDIE |  |  | 1011
EN | Carport | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | SECURITY AND FIREMAN FACILITIES |  |  | 1011
FR | Ombrière | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | IMPLANTATION GENERALE DU GENERATEUR PV | [PLAN DE MASSE] |  | 1020
EN | Carport | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | GENERAL IMPLANTATION OF THE PV GENERATOR | [MASS LAYOUT] |  | 1020
FR | Ombrière | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | CALEPINAGE DES MODULES PV |  |  | 1030
EN | Carport | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | GENERAL PV MODULES LAYOUT |  |  | 1030
FR | Ombrière | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | GESTION DES OMBRAGES | [LOCALISATION DES OMBRAGES SUR CHAMPS PV] | [IMPACTS SUR BATIMENTS/VEGETATION ENVIRONNANT.E.S] | 1040
EN | Carport | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | SHADOW MANAGEMENT | [LOCATION OF SHADES ON PV FIELDS] | [IMPACTS ON SURROUNDING BUILDINGS / VEGETATION] | 1040
FR | Ombrière | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | REPARTITION DES MODULES PAR ONDULEUR OU BJ |  |  | 1050
EN | Carport | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | MODULES DISTRIBUTION PER INVERTER OR JB |  |  | 1050
FR | Ombrière | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | IMPLANTATION DES FONDATIONS | [PIEUX BATTUS, PIEUX MOULES, LONGRINES] | [PRINCIPE ET TOLERANCES DE MISE EN ŒUVRE] | 1120
EN | Carport | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | FOUNDATION LAYOUT | [DRIVEN PILES, MOULDED PILES, CONCRETE BEAMS] | [PRINCIPLE AND TOLERANCES OF IMPLEMENTATION] | 1120
FR | Ombrière | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | IMPLANTATION DES PLACES DE PARKING | ET DES POTEAUX |  | 1150
EN | Carport | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | PARKING SPACE LAYOUT | AND PILLARS |  | 1150
FR | Ombrière | 15. MECANIQUE | CENTRALE PV - | ELEVATIONS OUVRAGE PV |  |  | 1500
EN | Carport | 15. MECHANIC | PV PLANT - | PV BUILDING ELEVATION |  |  | 1500
FR | Ombrière | 15. MECANIQUE | CENTRALE PV - | INTERFACE POTEAU FONDATION |  |  | 1521
EN | Carport | 15. MECHANIC | PV PLANT - | INTERFACE PILLAR FOUNDATION |  |  | 1521
FR | Ombrière | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | CABLAGE GENERAL CFo | LOCALISATION DES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS ELECTRIQUES |  | 3010
EN | Carport | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | GENERAL WIRING - POWER CABLES | LOCATION OF MAIN ELECTRICAL DEVICES |  | 3010
FR | Ombrière | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | CABLAGE GENERAL CFa | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION | (YC VIDEO SURVEILLANCE) | 3020
EN | Carport | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | GENERAL WIRING - COMMUNICATION CABLES | LOCATION OF MAIN COMMUNICATION DEVICES (incl. CCTV) |  | 3020
FR | Ombrière | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | CABLAGE CC | DES MODULES AUX BJ / ONDULEURS |  | 3030
EN | Carport | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | CC WIRING | MODULES TO JUNCTION BOXES / INVERTERS |  | 3030
FR | Ombrière | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | DETAILS CABLAGE CC |  |  | 3035
EN | Carport | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | DETAILS CC WIRING |  |  | 3035
FR | Ombrière | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION | DETAIL DU POINT DE LIVRAISON - COORDONNEES GPS | LATITUDE = … ° ; LONGITUDE = … ° | 3050
EN | Carport | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | CONNECTION TO THE PUBLIC DISTRIBUTION NETWORK | CONNECTION POINT COORDINATES - WGS84 COORDINATES | LATITUDE = … ° ; LONGITUDE = … ° | 3050
FR | Ombrière | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | RESEAU EN DOMAINE PUBLIC |  |  | 3055
EN | Carport | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | NETWORK IN PUBLIC AERA |  |  | 3055
FR | Ombrière | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES |  |  | 3060
EN | Carport | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | EARTHING SYSTEM DETAILS |  |  | 3060
FR | Ombrière | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | IMPLANTATION & COMPOSITION DES TRANCHÉES | ET DES CHEMINS DE CABLES |  | 3100
EN | Carport | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | LAYOUT & COMPOSITION OF TRENCHES | AND CABLES TRAYS |  | 3100
FR | Ombrière | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | CARNET DE COUPES TRANCHEES ET CABLES |  |  | 3110
EN | Carport | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | TRENCHES AND CABLES CROSS SECTIONS |  |  | 3110
FR | Ombrière | 40. LOCAUX TECHNIQUES | CENTRALE PV - | STRUCTURE POUR EQUIPEMENTS ELECTRIQUES | [LOCAL ONDULEUR] |  | 4010
EN | Carport | 40. TECHNICAL ROOMS | PV PLANT - | STRUCTURE FOR ELECTRICAL EQUIPMENTS | [INVERTER ROOM] |  | 4010
FR | Ombrière | 40. LOCAUX TECHNIQUES | CENTRALE PV - | STRUCTURE ONDULEUR SOUS OMBRIERE |  |  | 4011
EN | Carport | 40. TECHNICAL ROOMS | PV PLANT - | INVERTER STRUCTURE UNDER CARPORT |  |  | 4011
FR | Ombrière | 40. LOCAUX TECHNIQUES | CENTRALE PV - | PLAN ET FACADE DES POSTES HTA | PDT et PDL, yc RAL |  | 4020
EN | Carport | 40. TECHNICAL ROOMS | PV PLANT - | HIGH VOLTAGE STATION - FACADE & ELEVATION | TS, DS, incl. RAL COLOR |  | 4020
FR | Ombrière | 40. LOCAUX TECHNIQUES | CENTRALE PV - | POSTES HTA - PRINCIPES TECHNIQUES | PRINCIPE D'IMPLANTATION & ENTREES DE CABLES |  | 4050
EN | Carport | 40. TECHNICAL ROOMS | PV PLANT - | HIGH VOLTAGE STATIONS | CABLES ENTRIES PRINCIPLE |  | 4050
FR | Ombrière | 50. AMENAGEMENTS CHANTIER | CENTRALE PV - | BASE VIE & ZONES DE STOCKAGE |  |  | 5010
EN | Carport | 50. CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT | PV PLANT - | LIVING AERAS & STORAGE AERAS |  |  | 5010
FR | Ombrière | 50. AMENAGEMENTS CHANTIER | CENTRALE PV - | CIRCULATION DES ENGINS ET LEVAGE DES POSTES |  |  | 5030
EN | Carport | 50. CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT | PV PLANT - | CIRCULATION OF MACHINERY AND LIFTING OF POSITIONS |  |  | 5030
FR | Ombrière | 60. TERRASSEMENT | CENTRALE PV - | PLATEFORMES PROJETEES | DEBLAIS ET REMBLAIS |  | 6010
EN | Carport | 60. EARTHWORK | PV PLANT - | PROJECTED PLATFORMS | EARTHWORK |  | 6010
FR | Ombrière | 60. TERRASSEMENT | CENTRALE PV - | NIVELLEMENT ET PRINCIPE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES |  |  | 6020
EN | Carport | 60. EARTHWORK | PV PLANT - | LEVELLING AND PRINCIPLE OF RAINWATER MANAGEMENT |  |  | 6020
FR | Ombrière | 60. TERRASSEMENT | CENTRALE PV - | COUPE SUR TERRAIN PROJETE |  |  | 6030
EN | Carport | 60. EARTHWORK | PV PLANT - | CROSS SECTION OF PROJECTED TERRAIN |  |  | 6030
FR | Ombrière | 70. JURIDIQUE | CENTRALE PV - | PLAN DE MAITRISE FONCIERE |  |  | 7010
EN | Carport | 70. LEGAL | PV PLANT - | PROPERTY MASTER LAYOUT |  |  | 7010
FR | Ombrière | 70. JURIDIQUE | CENTRALE PV - | PLAN DES SERVITUDES |  |  | 7020
EN | Carport | 70. LEGAL | PV PLANT - | EASEMENT LAYOUT |  |  | 7020
FR | Serre | 00. SITE | CENTRALE PV - | DGAC - ANALYSE DE LA GENE VISUELLE |  |  | 0070
EN | Greenhouse | 00. SITE | PV PLANT - | DGAC - VISUAL DISTURBING ANALYSIS |  |  | 0070
FR | Serre | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | ACCES ET DISPOSITIFS POUR SECURITE INCENDIE |  |  | 1011
EN | Greenhouse | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | SECURITY AND FIREMAN FACILITIES |  |  | 1011
FR | Serre | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | IMPLANTATION GENERALE DU GENERATEUR PV | [PLAN DE MASSE] |  | 1020
EN | Greenhouse | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | GENERAL IMPLANTATION OF THE PV GENERATOR | [MASS LAYOUT] |  | 1020
FR | Serre | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | CALEPINAGE DES MODULES PV |  |  | 1030
EN | Greenhouse | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | GENERAL PV MODULES LAYOUT |  |  | 1030
FR | Serre | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | GESTION DES OMBRAGES | [LOCALISATION DES OMBRAGES SUR CHAMPS PV] | [IMPACTS SUR BATIMENTS/VEGETATION ENVIRONNANT.E.S] | 1040
EN | Greenhouse | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | SHADOW MANAGEMENT | [LOCATION OF SHADES ON PV FIELDS] | [IMPACTS ON SURROUNDING BUILDINGS / VEGETATION] | 1040
FR | Serre | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | REPARTITION DES MODULES PAR ONDULEUR OU BJ |  |  | 1050
EN | Greenhouse | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | MODULES DISTRIBUTION PER INVERTER OR JB |  |  | 1050
FR | Serre | 10. IMPLANTATION | CENTRALE PV - | IMPLANTATION DES FONDATIONS | [PIEUX BATTUS, PIEUX MOULES, LONGRINES] | [PRINCIPE ET TOLERANCES DE MISE EN ŒUVRE] | 1120
EN | Greenhouse | 10. IMPLANTATION | PV PLANT - | FOUNDATION LAYOUT | [DRIVEN PILES, MOULDED PILES, CONCRETE BEAMS] | [PRINCIPLE AND TOLERANCES OF IMPLEMENTATION] | 1120
FR | Serre | 15. MECANIQUE | CENTRALE PV - | ELEVATIONS OUVRAGE PV |  |  | 1500
EN | Greenhouse | 15. MECHANIC | PV PLANT - | PV BUILDING ELEVATION |  |  | 1500
FR | Serre | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | CABLAGE GENERAL CFo | LOCALISATION DES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS ELECTRIQUES |  | 3010
EN | Greenhouse | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | GENERAL WIRING - POWER CABLES | LOCATION OF MAIN ELECTRICAL DEVICES |  | 3010
FR | Serre | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | CABLAGE GENERAL CFa | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION | (YC VIDEO SURVEILLANCE) | 3020
EN | Greenhouse | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | GENERAL WIRING - COMMUNICATION CABLES | LOCATION OF MAIN COMMUNICATION DEVICES (incl. CCTV) |  | 3020
FR | Serre | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | CABLAGE CC | DES MODULES AUX BJ / ONDULEURS |  | 3030
EN | Greenhouse | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | CC WIRING | MODULES TO JUNCTION BOXES / INVERTERS |  | 3030
FR | Serre | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION | DETAIL DU POINT DE LIVRAISON - COORDONNEES GPS | LATITUDE = … ° ; LONGITUDE = … ° | 3050
EN | Greenhouse | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | CONNECTION TO THE PUBLIC DISTRIBUTION NETWORK | CONNECTION POINT COORDINATES - WGS84 COORDINATES | LATITUDE = … ° ; LONGITUDE = … ° | 3050
FR | Serre | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | RESEAU EN DOMAINE PUBLIC |  |  | 3055
EN | Greenhouse | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | NETWORK IN PUBLIC AERA |  |  | 3055
FR | Serre | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES |  |  | 3060
EN | Greenhouse | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | EARTHING SYSTEM DETAILS |  |  | 3060
FR | Serre | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | IMPLANTATION & COMPOSITION DES TRANCHÉES | ET DES CHEMINS DE CABLES |  | 3100
EN | Greenhouse | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | LAYOUT & COMPOSITION OF TRENCHES | AND CABLES TRAYS |  | 3100
FR | Serre | 30. RESEAUX SECS | CENTRALE PV - | CARNET DE COUPES TRANCHEES ET CABLES |  |  | 3110
EN | Greenhouse | 30. DRY NETWORKS | PV PLANT - | TRENCHES AND CABLES CROSS SECTIONS |  |  | 3110
FR | Serre | 40. LOCAUX TECHNIQUES | CENTRALE PV - | STRUCTURE POUR EQUIPEMENTS ELECTRIQUES | [LOCAL ONDULEUR] |  | 4010
EN | Greenhouse | 40. TECHNICAL ROOMS | PV PLANT - | STRUCTURE FOR ELECTRICAL EQUIPMENTS | [INVERTER ROOM] |  | 4010
FR | Serre | 40. LOCAUX TECHNIQUES | CENTRALE PV - | PLAN ET FACADE DES POSTES HTA | PDT et PDL, yc RAL |  | 4020
EN | Greenhouse | 40. TECHNICAL ROOMS | PV PLANT - | HIGH VOLTAGE STATION - FACADE & ELEVATION | TS, DS, incl. RAL COLOR |  | 4020
FR | Serre | 40. LOCAUX TECHNIQUES | CENTRALE PV - | POSTES HTA - PRINCIPES TECHNIQUES | PRINCIPE D'IMPLANTATION & ENTREES DE CABLES |  | 4050
EN | Greenhouse | 40. TECHNICAL ROOMS | PV PLANT - | HIGH VOLTAGE STATIONS | CABLES ENTRIES PRINCIPLE |  | 4050
FR | Serre | 50. AMENAGEMENTS CHANTIER | CENTRALE PV - | BASE VIE & ZONES DE STOCKAGE |  |  | 5010
EN | Greenhouse | 50. CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT | PV PLANT - | LIVING AERAS & STORAGE AERAS |  |  | 5010
FR | Serre | 50. AMENAGEMENTS CHANTIER | CENTRALE PV - | CIRCULATION DES ENGINS ET LEVAGE DES POSTES |  |  | 5030
EN | Greenhouse | 50. CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT | PV PLANT - | CIRCULATION OF MACHINERY AND LIFTING OF POSITIONS |  |  | 5030
FR | Serre | 60. TERRASSEMENT | CENTRALE PV - | PLATEFORMES PROJETEES | DEBLAIS ET REMBLAIS |  | 6010
EN | Greenhouse | 60. EARTHWORK | PV PLANT - | PROJECTED PLATFORMS | EARTHWORK |  | 6010
FR | Serre | 60. TERRASSEMENT | CENTRALE PV - | NIVELLEMENT ET PRINCIPE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES |  |  | 6020
EN | Greenhouse | 60. EARTHWORK | PV PLANT - | LEVELLING AND PRINCIPLE OF RAINWATER MANAGEMENT |  |  | 6020
FR | Serre | 60. TERRASSEMENT | CENTRALE PV - | COUPE SUR TERRAIN PROJETE |  |  | 6030
EN | Greenhouse | 60. EARTHWORK | PV PLANT - | CROSS SECTION OF PROJECTED TERRAIN |  |  | 6030
FR | Serre | 70. JURIDIQUE | CENTRALE PV - | PLAN DE MAITRISE FONCIERE |  |  | 7010
EN | Greenhouse | 70. LEGAL | PV PLANT - | PROPERTY MASTER LAYOUT |  |  | 7010
FR | Serre | 70. JURIDIQUE | CENTRALE PV - | PLAN DES SERVITUDES |  |  | 7020
EN | Greenhouse | 70. LEGAL | PV PLANT - | EASEMENT LAYOUT |  |  | 7020
FR | Serre | 70. JURIDIQUE | CENTRALE PV - | IDENTIFICATION DES EMPLACEMENTS ET INSTALLATIONS | EXCLUS DU PRÊT A USAGE |  | 7030
EN | Greenhouse | 70. LEGAL | PV PLANT - | IDENTIFICATION OF LOTS AT LEASE |  |  | 7030
FR | Synoptique | 20. SYNOPTIQUE | CENTRALE PV - | SCHEMA UNIFILAIRE BASSE TENSION |  |  | 2010
EN | Synoptic | 20. SYNOPTIC | PV PLANT - | LOW VOLTAGE SLD |  |  | 2010
FR | Synoptique | 20. SYNOPTIQUE | CENTRALE PV - | SCHEMA UNIFILAIRE HTA |  |  | 2020
EN | Synoptic | 20. SYNOPTIC | PV PLANT - | MEDIUM VOLTAGE SLD |  |  | 2020
FR | Synoptique | 20. SYNOPTIQUE | CENTRALE PV - | SCHEMA UNIFILAIRE DES AUXILIAIRES |  |  | 2030
EN | Synoptic | 20. SYNOPTIC | PV PLANT - | AUXILIARIES SLD |  |  | 2030
FR | Synoptique | 20. SYNOPTIQUE | CENTRALE PV - | SYNOPTIQUE DE COMMUNICATION |  |  | 2040
EN | Synoptic | 20. SYNOPTIC | PV PLANT - | MONITORING SYSTEM SLD |  |  | 2040
FR | Synoptique | 20. SYNOPTIQUE | CENTRALE PV - | MULTIFILAIRE DE COMMUNICATION |  |  | 2045
EN | Synoptic | 20. SYNOPTIC | PV PLANT - | MONITORING SYSTEM MLD |  |  | 2045
FR | Synoptique | 20. SYNOPTIQUE | CENTRALE PV - | SCHEMA MULTIFILAIRE DE LA STATION METEO |  |  | 2050
EN | Synoptic | 20. SYNOPTIC | PV PLANT - | WEATHER STATION WIRING MLD |  |  | 2050
FR | Synoptique | 20. SYNOPTIQUE | CENTRALE PV - | SCHEMA MULTIFILAIRE DES ONDULEURS |  |  | 2055
EN | Synoptic | 20. SYNOPTIC | PV PLANT - | INVERTER LOW VOLTAGE WIRING MLD |  |  | 2055
FR | Synoptique | 20. SYNOPTIQUE | CENTRALE PV - | SCHEMA DE CABLAGE FIBRE OPTIQUE |  |  | 2060
EN | Synoptic | 20. SYNOPTIC | PV PLANT - | OPTICAL FIBRE WIRING |  |  | 2060
FR | Synoptique | 20. SYNOPTIQUE | CENTRALE PV - | SCHEMA MULTIFILAIRE ARRET D'URGENCE |  |  | 2070
EN | Synoptic | 20. SYNOPTIC | PV PLANT - | WIRING EMERGENCY MLD |  |  | 2070
FR | Synoptique | 20. SYNOPTIQUE | CENTRALE PV - | ANALYSE FONCTIONNELLE DE L'ARRET D'URGENCE |  |  | 2075
EN | Synoptic | 20. SYNOPTIC | PV PLANT - | FUNCTIONAL ANALYSIS OF THE EMERGENCY STOP |  |  | 2075
FR | Stockage |  | CENTRALE PV - | STOCKAGE - SCHEMA UNIFILAIRE |  |  | 2011
EN | Storage |  | PV PLANT - | STORAGE SLD |  |  | 2011
FR | Stockage |  | CENTRALE PV - | STOCKAGE - CABLAGE CFo |  |  | 3011
EN | Storage |  | PV PLANT - | STORAGE WIRING - POWER CABLES |  |  | 3011
FR | Stockage |  | CENTRALE PV - | STOCKAGE - CABLAGE CFa |  |  | 3021
EN | Storage |  | PV PLANT - | STORAGE WIRING - COMMUNICATION CABLES |  |  | 3021
FR | Stockage |  | CENTRALE PV - | STOCKAGE - CARNET DE COUPES TRANCHEES ET CABLES |  |  | 3111
EN | Storage |  | PV PLANT - | STORAGE - TRENCHES AND CABLES CROSS SECTIONS |  |  | 3111
FR | Stockage |  | CENTRALE PV - | POSTE DE STOCKAGE (Si batterie - ESS) | FACADE ET ELEVATION |  | 4040
EN | Storage |  | PV PLANT - | STORAGE STATION - FACADE & ELEVATION | FACADE AND CROSS SECTION |  | 4040

## Data
TYPE | LOT | TITRE_1 | TITRE_2 | TITRE_3 | TITRE_4
Centrale au Sol | 00. SITE | CENTRALE PV - | 0040
Ground mounting | - | PV PLANT - | DEFRICHEMENT ET DEBROUSSAILLAGE
- | 10. IMPLANTATION |  | DEFORESTATION AND DEBRILL
Toiture | - |  | 0050
Roof | 15. MECANIQUE |  | ZONES D'EXCLUSION ENVIRONNEMENTALE
- | 15. MECHANIC |  | ENVIRONMENTALS EXCLUSION AERAS
Ombrière | - |  | 0060
Carport | 20. SYNOPTIQUE |  | ANALYSE PENTES TERRAIN EXISTANT | [NORD] / [SUD] / [EST-OUEST]
- | 20. SYNOPTIC |  | EXISTING GROUND SLOPES ANALYSIS | [NORTH] / [SOUTH] / [EAST-WEST]
Serre | - |  | 0070
Greenhouse | 30. RESEAUX SECS |  | DGAC - ANALYSE DE LA GENE VISUELLE
- | 30. DRY NETWORKS |  | DGAC - VISUAL DISTURBING ANALYSIS
Synoptique | - |  | 1011
Synoptic | 40. LOCAUX TECHNIQUES |  | ACCES ET DISPOSITIFS POUR SECURITE INCENDIE
- | 40. TECHNICAL ROOMS |  | SECURITY AND FIREMAN FACILITIES
Stockage | - |  | 1020
Storage | 50. AMENAGEMENTS CHANTIER |  | IMPLANTATION GENERALE DU GENERATEUR PV | [PLAN DE MASSE]
| 50. CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT |  | GENERAL IMPLANTATION OF THE PV GENERATOR | [MASS LAYOUT]
| - |  | 1030
| 60. TERRASSEMENT |  | CALEPINAGE DES MODULES PV
| 60. EARTHWORK |  | GENERAL PV MODULES LAYOUT
| - |  | 1030
| 70. JURIDIQUE |  | IMPLANTATION GENERALE
| 70. LEGAL |  | GENERAL IMPLANTATION
1040
|  |  | GESTION DES OMBRAGES | [LOCALISATION DES OMBRAGES SUR CHAMPS PV] | [IMPACTS SUR BATIMENTS/VEGETATION ENVIRONNANT.E.S]
|  |  | SHADOW MANAGEMENT | [LOCATION OF SHADES ON PV FIELDS] | [IMPACTS ON SURROUNDING BUILDINGS / VEGETATION]
1050
REPARTITION DES MODULES PAR ONDULEUR OU BJ
MODULES DISTRIBUTION PER INVERTER OR JB
1080
ACCES MAINTENANCE CENTRALE
MAINTENANCE ACCESS
1090
IMPLANTATION DES BANDES ALU
ALUMINIUM LAYERS LAYOUT
1120
|  |  | IMPLANTATION DES FONDATIONS | [PIEUX BATTUS, PIEUX MOULES, LONGRINES] | [PRINCIPE ET TOLERANCES DE MISE EN ŒUVRE]
|  |  | FOUNDATION LAYOUT | [DRIVEN PILES, MOULDED PILES, CONCRETE BEAMS] | [PRINCIPLE AND TOLERANCES OF IMPLEMENTATION]
1130
|  |  | LOCALISATION DES TRACKERS | [ET DES MOTEURS]
|  |  | LOCATION OF TRACKER | [AND MOTORS]
1140
DISPOSITIFS DE SURETE - INTRUSION
SECURITY SYSTEM LAYOUT
1150
|  |  | IMPLANTATION DES PLACES DE PARKING | ET DES POTEAUX
|  |  | PARKING SPACE LAYOUT | AND PILLARS
1500
ELEVATIONS OUVRAGE PV
PV BUILDING ELEVATION
1510
DETAILS INTERFACE STRUCTURE MODULE
DETAILS INTERFACE STRUCTURE MODULE
1521
INTERFACE POTEAU FONDATION
INTERFACE PILLAR FOUNDATION
2010
SCHEMA UNIFILAIRE BASSE TENSION
LOW VOLTAGE SLD
2011
STOCKAGE - SCHEMA UNIFILAIRE
STORAGE SLD
2020
SCHEMA UNIFILAIRE HTA
MEDIUM VOLTAGE SLD
2030
SCHEMA UNIFILAIRE DES AUXILIAIRES
AUXILIARIES SLD
2040
SYNOPTIQUE DE COMMUNICATION
MONITORING SYSTEM SLD
2045
MULTIFILAIRE DE COMMUNICATION
MONITORING SYSTEM MLD
2050
SCHEMA MULTIFILAIRE DE LA STATION METEO
WEATHER STATION WIRING MLD
2055
SCHEMA MULTIFILAIRE DES ONDULEURS
INVERTER LOW VOLTAGE WIRING MLD
2060
SCHEMA DE CABLAGE FIBRE OPTIQUE
OPTICAL FIBRE WIRING
2070
SCHEMA MULTIFILAIRE ARRET D'URGENCE
WIRING EMERGENCY MLD
2075
ANALYSE FONCTIONNELLE DE L'ARRET D'URGENCE
FUNCTIONAL ANALYSIS OF THE EMERGENCY STOP
3010
|  |  | CABLAGE GENERAL CFo | LOCALISATION DES PRINCIPAUX EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
|  |  | GENERAL WIRING - POWER CABLES | LOCATION OF MAIN ELECTRICAL DEVICES
3011
STOCKAGE - CABLAGE CFo
STORAGE WIRING - POWER CABLES
3020
|  |  | CABLAGE GENERAL CFa | LOCALISATION DES EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION | (YC VIDEO SURVEILLANCE)
|  |  | GENERAL WIRING - COMMUNICATION CABLES | LOCATION OF MAIN COMMUNICATION DEVICES (incl. CCTV)
3021
STOCKAGE - CABLAGE CFa
STORAGE WIRING - COMMUNICATION CABLES
3030
|  |  | CABLAGE CC | DES MODULES AUX BJ / ONDULEURS
|  |  | CC WIRING | MODULES TO JUNCTION BOXES / INVERTERS
3035
DETAILS CABLAGE CC
DETAILS CC WIRING
3050
|  |  | RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION | DETAIL DU POINT DE LIVRAISON - COORDONNEES GPS | LATITUDE = … ° ; LONGITUDE = … °
|  |  | CONNECTION TO THE PUBLIC DISTRIBUTION NETWORK | CONNECTION POINT COORDINATES - WGS84 COORDINATES | LATITUDE = … ° ; LONGITUDE = … °
3055
RESEAU EN DOMAINE PUBLIC
NETWORK IN PUBLIC AERA
3060
LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
EARTHING SYSTEM DETAILS
3080
|  |  | CABLAGE DES MOTEURS | COMMUNICATION & ALIMENTATION
|  |  | MOTOR WIRING | COMMUNICATION & SUPPLY
3100
|  |  | IMPLANTATION & COMPOSITION DES TRANCHÉES | ET DES CHEMINS DE CABLES
|  |  | LAYOUT & COMPOSITION OF TRENCHES | AND CABLES TRAYS
3110
CARNET DE COUPES TRANCHEES ET CABLES
TRENCHES AND CABLES CROSS SECTIONS
3111
STOCKAGE - CARNET DE COUPES TRANCHEES ET CABLES
STORAGE - TRENCHES AND CABLES CROSS SECTIONS
4010
|  |  | STRUCTURE POUR EQUIPEMENTS ELECTRIQUES | [LOCAL ONDULEUR]
|  |  | STRUCTURE FOR ELECTRICAL EQUIPMENTS | [INVERTER ROOM]
4011
STRUCTURE ONDULEUR SOUS OMBRIERE
INVERTER STRUCTURE UNDER CARPORT
4020
|  |  | PLAN ET FACADE DES POSTES HTA | PDT et PDL, yc RAL
|  |  | HIGH VOLTAGE STATION - FACADE & ELEVATION | TS, DS, incl. RAL COLOR
4040
|  |  | POSTE DE STOCKAGE (Si batterie - ESS) | FACADE ET ELEVATION
|  |  | STORAGE STATION - FACADE & ELEVATION | FACADE AND CROSS SECTION
4050
|  |  | POSTES HTA - PRINCIPES TECHNIQUES | PRINCIPE D'IMPLANTATION & ENTREES DE CABLES
|  |  | HIGH VOLTAGE STATIONS | CABLES ENTRIES PRINCIPLE
5010
BASE VIE & ZONES DE STOCKAGE
LIVING AERAS & STORAGE AERAS
5020
|  |  | SECURITE EN TOITURE | [PROTECTIONS INDIVIDUELLES - COLLECTIVES]
ROOF SECUTITY - [INDIVUAL - COLLECTIVE PROTECTIONS]
5030
CIRCULATION DES ENGINS ET LEVAGE DES POSTES
CIRCULATION OF MACHINERY AND LIFTING OF POSITIONS
6010
|  |  | PLATEFORMES PROJETEES | DEBLAIS ET REMBLAIS
|  |  | PROJECTED PLATFORMS | EARTHWORK
6020
NIVELLEMENT ET PRINCIPE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
LEVELLING AND PRINCIPLE OF RAINWATER MANAGEMENT
6030
COUPE SUR TERRAIN PROJETE
CROSS SECTION OF PROJECTED TERRAIN
7010
PLAN DE MAITRISE FONCIERE
PROPERTY MASTER LAYOUT
7020
PLAN DES SERVITUDES
EASEMENT LAYOUT
7030
|  |  | IDENTIFICATION DES EMPLACEMENTS ET INSTALLATIONS | EXCLUS DU PRÊT A USAGE
IDENTIFICATION OF LOTS AT LEASE
7040
IDENTIFICATION DU LOT DE VOLUME
VOLUME IDENTIFICATION